## Arkusz1
Załącznik nr 1A do SIWZ
Znak sprawy: OL-ZS/RP/03/04/20
FORMULARZ CENOWY
wszystkie odczynniki cz.d.a ze świadectwem jakości i aktualnymi kartami charakterystyk;
szkło laboratoryjne w klasie dokładności A z certyfilkatem jakości.
l.p | Nazwa odczynnika | J.m./Opakowanie/ wielkość opakowania | Ilość | cena jednostkowa netto zł | wartość netto zł | stawka VAT % | wartość brutto zł
1. | Kwas siarkowy (VI) 95%, 1,84 | op./1 l | 5 |  | 0 |  | 0
2. | Amonu żelaza (II) siarczan 6 hydrat | op./0,5kg | 1 |  | 0 |  | 0
3. | Potasu dichromian | op./05,kg | 1 |  | 0 |  | 0
4. | Potasu wodoroftalan | op./100g | 1 |  | 0 |  | 0
5. | Rtęci (II) siarczan | op./250g | 3 |  | 0 |  | 0
6. | Srebra siarczan | op./250g | 1 |  | 0 |  | 0
7. | Ferroiny siarczan - roztwór 1/40 mol/l | op./250 ml | 1 |  | 0 |  | 0
8. | Sodu salicylan | op./100 g | 3 |  | 0 |  | 0
9. | Potasu azotan | op./100g | 1 |  | 0 |  | 0
10. | Sodu wodorotlenek (mikro granulki) | op./1kg | 8 |  | 0 |  | 0
11. | Chloroform | op./1l | 2 |  | 0 |  | 0
12. | Magnezu tlenek cz. | op./05,kg | 1 |  | 0 |  | 0
13. | Kwas borowy | op./1kg | 3 |  | 0 |  | 0
14. | Kwas solny 0,2 mol/l roztwór mianowany | op./1l | 1 |  | 0 |  | 0
15. | Potasu siarczan | op./1kg | 1 |  | 0 |  | 0
16. | Amonu molibdenian 4 hydrat | op./100g | 2 |  | 0 |  | 0
17. | Antymonylu potasu winian 0,5 hydrat | op./100g | 2 |  | 0 |  | 0
18. | Kwas L (+) askorbinowy | op./250g | 2 |  | 0 |  | 0
19. | Kwas azotowy 65% | op./1l | 3 |  | 0 |  | 0
20. | Fenoloftaleina r-r 1% | op./1l | 2 |  | 0 |  | 0
21. | Potasu chromian | op./250g | 2 |  | 0 |  | 0
22. | Oranż metylowy | op./10g | 1 |  | 0 |  | 0
23. | Chlorek sodu r -r mianowany 0,02 mol/l | op./500ml | 4 |  | 0 |  | 0
24. | Chlorek amonu | op./1kg | 1 |  | 0 |  | 0
25. | Baru chlorek 2 hydrat | op./1kg | 1 |  | 0 |  | 0
26. | Eter naftowy o temp. wrzenia 40 – 60 °C | op./1l | 8 |  | 0 |  | 0
27. | Sodu siarczan bezwodny | op./1kg | 8 |  | 0 |  | 0
28. | Aceton cz.d.a. | op./1l | 2 |  | 0 |  | 0
29. | Sączki jakościowo miękkie o śr. 12,5 cm | op./100 szt. | 5 |  | 0 |  | 0
30. | Smar silikonowy do celów laboratoryjnych | op./100 g | 4 |  | 0 |  | 0
31. | Sączki GF/C śr. 47 mm | op./200 szt. | 4 |  | 0 |  | 0
32. | Wodoru nadtlenek 30% | op./1l | 2 |  | 0 |  | 0
33. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azotany, zakres 0,23-13,5 mg/l NO3-N/1-6- mg/l NO3 | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
34. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 1-12 mg/l NH4-N | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
35. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCI ISO CHZT, zakres 0-150 mg/l | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
36. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK CHZT zakres 100-2000 mg/l | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
37. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 0,05-1,5 mg/l PO4P/0,15-4,5 mg/l PO4 | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
38. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK CHZT zakres 1000-10.000 mg/l | op./25szt | 22 |  | 0 |  | 0
39. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 0,5-5 mg/l PO4P/1,5-15 mg/l PO4 | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
40. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 2-20 mg/l PO4P/ 6-60 mg/l PO4 | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
41. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK siarczanów, zakres pomiarowy 40-150 mg/l | op./25szt | 5 |  | 0 |  | 0
42. | Chlorek wapnia (granulat) do eksykatorów | op./1kg | 2 |  | 0 |  | 0
43. | Paski wskaźnikowe do badania pH, pH-fix 0-14 (czteropolowe -100 pasków w op.) | op./100 szt. | 10 |  | 0 |  | 0
44. | Mocznik | op./250g | 2 |  | 0 |  | 0
45. | Kwas solny 34%-37%, 1,19 | op./1l | 3 |  | 0 |  | 0
46. | Roztwór etylenodiaminotetraoctandisodu (sól dwusodowa EDTA) | op./250g | 1 |  | 0 |  | 0
47. | Płyn do dezynfekcji z glicerolem do rąk i skóry z atomizerem | op./1l | 10 |  | 0 |  | 0
48. | Płyn do dezynfekcji blatów z atomizerem | op./1l | 12 |  | 0 |  | 0
49. | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | op./1l | 2 |  | 0 |  | 0
50. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 0,015-2 mg/l NH4-N | op./25szt | 5 |  | 0 |  | 0
51. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK CHZT zakres 15 – 150 mg/l | op./25szt | 10 |  | 0 |  | 0
52. | Rezorcyna zapewniająca spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./100mg | 1 |  | 0 |  | 0
53. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 2 – 47 mg/l NH4-N | op./25szt. | 5 |  | 0 |  | 0
54. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot ogólny, zakres 1,0-16 mg/l | op./25szt. | 6 |  | 0 |  | 0
55. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot ogólny, zakres 20,0-100 mg/l | op./25szt. | 5 |  | 0 |  | 0
56. | Wodorotlenek potasu 45% do urządzenia pomiarowego BD 600 | op./50ml | 2 |  | 0 |  | 0
57. | Inhibitor nitryfikacji do urządzenia pomiarowego BD 600 (stężenie 5 g/l) | op./50ml | 3 |  | 0 |  | 0
58. | Alkohol etylowy 96% | op./0,5l | 1 |  | 0 |  | 0
59. | Katalizatory w tabletkach zawierające siarczan potasu do mineralizacji azotu ogólnego | Op./1000 szt. | 1 |  | 0 |  | 0
60. | Olejek immersyjny do mikroskopu | op./50ml | 1 |  | 0 |  | 0
61. | Roztwory buforowe ph 4 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 2 |  | 0 |  | 0
62. | Roztwory buforowe ph 2 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./0,5l | 2 |  | 0 |  | 0
63. | Roztwory buforowe ph 7 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 2 |  | 0 |  | 0
64. | Roztwory buforowe ph 10 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5 l | 2 |  | 0 |  | 0
65. | Zestaw testowy do sprawdzania urządzenia pomiarowego BZT BD 600 | op./10 szt. | 2 |  | 0 |  | 0
66. | Roztwór wzorcowy do CHZT o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./200 ml | 1 |  | 0 |  | 0
67. | Roztwór wzorcowy do CHZT o stężeniu 300 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./200ml | 1 |  | 0 |  | 0
68. | R-r wzorcowy jon amonowy o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 5 |  | 0 |  | 0
69. | R-r wzorcowy chlorków o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100ml | 6 |  | 0 |  | 0
70. | R-r wzorcowy azotany o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 3 |  | 0 |  | 0
71. | R-r wzorcowy azotyny o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 2 |  | 0 |  | 0
72. | R-r wzorcowy zawiesina o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./500 ml | 2 |  | 0 |  | 0
73. | R-r wzorcowy azot ogólny o stężeniu 100 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 5 |  | 0 |  | 0
74. | R-r wzorcowy fosfor ogólny o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17026 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
75. | Bezwodny węglan sodu | op./500g | 3 |  | 0 |  | 0
76. | Błękit metylenowy | op./10g | 1 |  | 0 |  | 0
77. | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCI 400 CHZT zakres 0 - 1000 mg/l | op./25 szt. | 15 |  | 0 |  | 0
78. | Kwas L -glutaminowy | op./100g | 3 |  | 0 |  | 0
79. | Wzorzec na substancje ekstrahujące się eterem naftowym n-Hexane Ekstractable Material o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./250ml | 2 |  | 0 |  | 0
80. | Chlorek sodowy | op./1kg | 5 |  | 0 |  | 0
81. | Celuloza mikrokrystaliczna | op./1kg | 1 |  | 0 |  | 0
82. | Chromogenic Coliform Agar (CCA), gotowa pożywka wg ISO 9308 - 1:2014 na płytkach Petriego | op./10szt. | 30 |  | 0 |  | 0
83. | Bactident oksydaza (paski) | Op./50 szt. | 5 |  | 0 |  | 0
84. | Agar tryptonowo sojowy (TSA) gotowe podłoże na płytkach | op./10szt. | 50 |  | 0 |  | 0
85. | Podłoże Slanetza i Bartleya gotowe podłoże na płytkach, wg. PN-EN ISO 7899-2:2004 | op./10szt. | 20 |  | 0 |  | 0
86. | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem gotowe podłoże na płytkach wg PN-EN ISO 7899-2:2004 | op./10 szt. | 20 |  | 0 |  | 0
87. | Podłoże TSC (TSC-lab Agar Base) w butelkach szklanych poj. 200ml | op./6but. | 3 |  | 0 |  | 0
88. | Podłoże TSC (TSC-lab Agar Base) w butelkach szklanych poj. 100ml | op./6but. | 3 |  | 0 |  | 0
89. | TSC suplement, szklane fiolki, suplement do pożywki tego samego producenta | op./10szt. | 1 |  | 0 |  | 0
90. | Agar z ekstraktem drożdżowym butelki szklane 100ml | op./10szt. | 6 |  | 0 |  | 0
91. | Płytki kontaktowe typu RODAC z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów | op./20szt. | 10 |  | 0 |  | 0
92. | Roztwór fizjologiczny chlorku sodu z peptonem, probówki szklane, poj. 9 ml | op./40szt. | 12 |  | 0 |  | 0
93. | Columbia agar + 5% KB, gotowe podłoże na płytkach | op./10szt. | 20 |  | 0 |  | 0
94. | Płyn Ringera, szklane butelki, poj. 400ml | op./6szt. | 3 |  | 0 |  | 0
95. | Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy (zestaw), zgodny z ISO 14189, odczynnik składający się z 2 komponentów | op./zestaw | 2 |  | 0 |  | 0
96. | Odczynnik Kovac'sa, gotowy, szklana butelka z ciemnego szkła, poj. 100ml | op./but | 1 |  | 0 |  | 0
97. | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną (1210C - 20min/ 1340C - 3,5 mi), zintegrowany, typ 5 | op./250szt. | 3 |  | 0 |  | 0
98. | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji ciepłem suchym - rurki Browne'a, typ 5 | op./100szt. | 3 |  | 0 |  | 0
99. | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | op./zestaw | 1 |  | 0 |  | 0
100. | Gen Bag anaer, zestaw do warunków beztlenowych | op./20szt | 2 |  | 0 |  | 0
101. | Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej, paski | op./50szt. | 2 |  | 0 |  | 0
102. | Generatory do wytwarzania atmosfery beztlenowej | op./10szt. | 3 |  | 0 |  | 0
103. | Skala McFarlanda, szklane fiolki, zakres 0,5 - 4 | op./zestaw | 3 |  | 0 |  | 0
104. | Mikrobank 80 fiolek w opakowaniu, miks kolorów, sterylne | op./80szt. | 1 |  | 0 |  | 0
105. | Samoprzylepna taśma do kontroli sterylizacji parą wodną (dla 121°C,134°C) | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
106. | Szczep odniesienia bakterii Enterobacter aerogenes wg nomenklatury WDCM 00175, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
107. | Szczep odniesienia bakterii Pseudomonas aeruginosa wg nomenklatury WDCM 00024, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
108. | Szczep odniesienia bakterii Enterococcus faecalis wg nomenklatury WDCM 00087, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
109. | Szczep odniesienia bakterii Clostridium bifermentans wg nomenklatury WDCM 00079, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
110. | Szczep odniesienia bakterii Clostridium perfringens wg nomenklatury WDCM00007, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
111. | Szczep odniesienia bakterii Staphylococcus Aureus wg nomenklatury WDCM 00032 lub WDCM 00034, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
112. | Szczep odniesienia bakterii Escherichia coli wg nomenklatury WDCM 00012 lub WDCM 00013, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka. | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
113. | Szczep odniesienia bakterii Bacillus subtilis, subsp. Spizizenii wg nomenklatury WDCM 00003 liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
114. | Szczep odniesienia Enterococcus faecium wg nomenklatury WDCM00177 lub WDCM 00178, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1 |  | 0 |  | 0
115. | Wymazówki sterylne, pakowane pojedynczo | op./1szt | 100 |  | 0 |  | 0
116. | Ezy z oczkiem 1µl, sterylne, z tworzywa, z zakończeniem prostym | op./1szt. | 300 |  | 0 |  | 0
117. | Ezy z oczkiem 10 µl, sterylne, z tworzywa, z zakończeniem prostym | op./1szt. | 300 |  | 0 |  | 0
118. | Filtry sterylne, membranowe, z estrów celulozy, pakowane osobno, 0,45µm, średnica 47mm, czarna kratka, | op./100szt. | 5 |  | 0 |  | 0
119. | Głaszczki L-kształtne, sterylne, z tworzywa | op./5szt. | 20 |  | 0 |  | 0
120. | Płytki Petriego plastikowe, sterylne, z żeberkami wentylacyjnymi, pakowane w worki po 25 szt. | op./600szt. | 2 |  | 0 |  | 0
121. | Worki do autoklawów 2,5 l, 200mm x 300mm, grubość 50 µm, odporne na temp. 134°C | op./100szt. | 7 |  | 0 |  | 0
122. | D+(-) Glucose >99,5(GC) | op./100g | 1 |  | 0 |  | 0
123. | Caffeine powder reagent plus | op./100g | 1 |  | 0 |  | 0
124. | Caffeine wzorzec 1g | op./1g | 1 |  | 0 |  | 0
125. | Iron II sulphate heptahydrate, reagent >99% | op./250g | 1 |  | 0 |  | 0
126. | Citric acid,>99,5%, ACS reagent | op./100g | 1 |  | 0 |  | 0
127. | Citric acid wzorzec | op./100mg | 1 |  | 0 |  | 0
128. | Sodium chloride for analisis Emsure | op./500g | 1 |  | 0 |  | 0
129. | D+(-) Sacharose extra pure | op./250g | 1 |  | 0 |  | 0
130. | Sucrose wzorzec | op./1g | 1 |  | 0 |  | 0
131. | (+-)Geosmin >97% (GC) | op./5mg | 1 |  | 0 |  | 0
132. | 2-Metylisoborneol >98% (GC) | op./20mg | 1 |  | 0 |  | 0
133. | 2-Methylisoborneol 1x1ml, 100µg/ml in methanol | op./1ml | 1 |  | 0 |  | 0
134. | Cis-3-hexen-1-ol, 98% | op.//10g | 1 |  | 0 |  | 0
135. | (+/-) Camphor , synthetic, >95% (GC) purum | op./50g | 1 |  | 0 |  | 0
136. | (+/-) Camphor 1x1ml 2000µg/ml solution in methanol | op./1ml | 1 |  | 0 |  | 0
137. | Dextrose wzorzec | op./1g | 1 |  | 0 |  | 0
138. | Sodium chloride, wzorzec | op./5g | 1 |  | 0 |  | 0
139. | Potasu chlorek | op./1kg | 2 |  | 0 |  | 0
140. | Amoniak 25% | op./1l | 5 |  | 0 |  | 0
141. | Sól dwusodowo magnezowa EDTA | op./10g | 5 |  | 0 |  | 0
142. | Roztwór mianowany soli dwusodowej EDTA 10 mmol/l | op./1l | 2 |  | 0 |  | 0
143. | Czerń mordant 11 | op./5g | 2 |  | 0 |  | 0
144. | Trietanoloamina | op./100ml | 5 |  | 0 |  | 0
145. | Alkohol etylowy skażony 70% | op./500ml | 5 |  | 0 |  | 0
146. | Potasu wodorotlenek | op./1kg | 2 |  | 0 |  | 0
147. | Alkohol etylowy 96% | op./500ml | 2 |  | 0 |  | 0
148. | Octan amonu | op./100g | 2 |  | 0 |  | 0
149. | Potasu dwuwodorofosforan | op./10g | 2 |  | 0 |  | 0
150. | Dwuwodna sól dwusodowa EDTA | op./10g | 2 |  | 0 |  | 0
151. | Rtęci chlorek | op./250g | 2 |  | 0 |  | 0
152. | Roztwór wzorcowy dla oznaczania niklu (Ni 5% HNO3) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500g | 1 |  | 0 |  | 0
153. | Roztwór wzorcowy dla oznaczania ołowiu (Pb 2% HNO3) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
154. | Roztwór wzorcowy dla oznaczania chromu (Cr 5% HCl) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
155. | Roztwór wzorcowy dla oznaczania kadmu (Cd 2% HNO3)(stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
156. | Roztwór wzorcowy dla oznaczania miedzi (Cu 5% HNO3) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
157. | Modyfikator matrycy do metody ASA ( azotan palladu/azotan magnezu) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
158. | Modyfikator azotan magnezu zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
159. | Modyfikator diwodorofosforan amonu | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
160. | Modyfikator niklowy (roztwór) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
161. | Sodu szczawian | op./100ml | 1 |  | 0 |  | 0
162. | Potasu nadmanganian | op./100g | 1 |  | 0 |  | 0
163. | woda certyfikowana I.T Baker (nr kat.4218) | op./10g | 2 |  | 0 |  | 0
164. | Testy kuwetowe fluorid (fluor) LCK 323 0,1- 2,5 mg/l | op./1l | 5 |  | 0 |  | 0
165. | Testy kuwetowe sulfaVer4 Sulfate Reagent (siarczany) (zakres 2- 70 mg/l) | op./25szt. | 2 |  | 0 |  | 0
166. | Testy kuwetowe twardość wapniowa, magnezowa (zakres 0,05-4,0 mg/l) | op./100szt. | 3 |  | 0 |  | 0
167. | Testy kuwetowe do analizy manganu w zakresie 0,006-0,7 mg/ l | op./25szt. | 3 |  | 0 |  | 0
168. | Testy kuwetowe Bor LCK 307 w zakresie 0,05-2,5 mg/l | op./25szt. | 2 |  | 0 |  | 0
169. | Testy kuwetowe Nitrit (azotyny) LCK 341 w zakresie 0,05-2,00 | op./20szt. | 3 |  | 0 |  | 0
170. | Testy kuwetowe ammonium LCK 304 w zakresie 0,02-2,5 mg/l | op./25szt. | 3 |  | 0 |  | 0
171. | Sól sodowa czerwieni metylowej (wskaźnik) | op./25szt. | 3 |  | 0 |  | 0
172. | Wzorzec do fluorków 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./10g | 1 |  | 0 |  | 0
173. | Wzorzec do glinu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
174. | Wzorzec do manganu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
175. | Wzorzec do siarczanów 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
176. | Wzorzec do wapnia 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 8 |  | 0 |  | 0
177. | Wzorzec do magnezu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
178. | Roztwór buforowy pH 2 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
179. | Roztwór buforowy pH 7 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
180. | Roztwór buforowy pH 10 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
181. | Roztwór buforowy pH 13 zapewniające spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
182. | Standard konduktometryczny 500µS /cm zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 3 |  | 0 |  | 0
183. | Standard konduktometryczny 1413µS /cm zapewniający spójność pomiarową | op./500ml | 3 |  | 0 |  | 0
184. | Wzorzec mętności 1NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 3 |  | 0 |  | 0
185. | Wzorzec mętności 0,5 NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
186. | Wzorzec mętności 5NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
187. | Wzorzec mętności 10NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
188. | Wzorce stabl call do mętnościomierzy laserowych TU 5200 10, 20 i 600 NTU | op./100ml | 2 |  | 0 |  | 0
189. | Kwas mrówkowy stężony | op./25kg | 48 |  | 0 |  | 0
190. | Esencja octowa 80% | op./32 kg | 32 |  | 0 |  | 0
191. | Wzorzec na barwę 500 mg/l Pt zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 1 |  | 0 |  | 0
192. | Roztwór wzorcowy chloru wolnego | op./2ml | 3 |  | 0 |  | 0
193. | Chlorek baru | op./1kg | 1 |  | 0 |  | 0
194. | Taśma do kontroli sterylizacji ciepłem suchym temp (170±10)°C, samoprzylepna | op. | 1 |  | 0 |  | 0
195. | Płyn do dezynfekcji i mycia podłóg, do rozcieńczenia | op5l | 2 |  | 0 |  | 0
196. | Sodu podchloryn | op./5l | 2 |  | 0 |  | 0
197. | Sodu tiosiarczan pięciowodny, cz.d.a. | op./10g | 2 |  | 0 |  | 0
198. | Filtr wstępny do mineralizatora HLP 5UV moduł A osadowo węglowo zmiękczający | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
199. | Filtr wstępny do demineralizatora HLP 5UV PREFILTR 5 µm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
200. | Zlewka szklana typ niski z wylewem i wywiniętym rantem, grubościenna poj. 3000 ml | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
201. | Zlewka szklana typ niski z wylewem i wywiniętym rantem grubościenna poj. 2000 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
202. | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.1000 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
203. | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.800 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
204. | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.400 ml | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
205. | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.250 ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
206. | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.50 ml | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
207. | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.25 ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
208. | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.100 ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
209. | Zlewka wahadłowa 2 l z drążkiem teleskopowym 3 m | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
210. | Moduł jonowymienny do demineralizatora HLP 5UV – kolumna H7 | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
211. | Kolba miarowa szklana z korkiem plastikowym, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 100 ml | szt. | 15 |  | 0 |  | 0
212. | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 250 ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
213. | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 500 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
214. | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 1000 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
215. | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm do demineralizatora HLP 5UV | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
216. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 25 ml | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
217. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 10 ml | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
218. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 50 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
219. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 100 ml | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
220. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 250 ml | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
221. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 500 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
222. | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 1000 ml | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
223. | Cylinder miarowy szklany z korkiem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 50 ml | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
224. | Cylinder Nesslera typ niski poj.50 ml (szklany) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
225. | Kolba płaskodenna bez szlifu, krótka szyjka, poj. 250 ml | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
226. | Kolba płaskodenna ze szlifem (szlif wew. 29 mm), długa szyjka, poj. 250 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
227. | Promiennik lampy UV do demineralizatora HLP 5UV | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
228. | Elektroda do tlenomierza DO200 z przewodem o dł. 4 m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
229. | Chłodnica kulkowa (dł. płaszcza 400 mm, 2 x szlif 29/32) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
230. | Wąż laboratoryjny z tworzywa PVC przezroczysty, miękki do chłodnic wg Liebiega | m | 10 |  | 0 |  | 0
231. | szkiełka nakrywkowe do badań osadu czynnego pod mikroskopem 0,17 (op./100szt.) | op | 5 |  | 0 |  | 0
232. | szkiełka zegarkowe śr. 10 cm szkło jasne | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
233. | Elektroda do pehametru Cyberskan pH 510 typ Polilyte Lab | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
234. | Jednorazowe szalki aluminiowe do wagosuszarki o śr. 95 mm (50szt/op.) bez obrzeża | op | 20 |  | 0 |  | 0
235. | Szkiełka podstawowe do badan osadu czynnego pod mikroskopem (op./50szt.) | op | 5 |  | 0 |  | 0
236. | Rozdzielacz gruszkowy pojemności 1 l | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
237. | Uszczelka do w/w probówki destylacyjnej (do destylatora z parą wodną UDK129 firmy Velp) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
238. | Rękawice ochronne laboratoryjne odporne na temperaturę | par | 6 |  | 0 |  | 0
239. | Gruszki do pipet | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
240. | Butla z tworzywa PP z nakrętką, szeroka szyjka, poj. 2000 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
241. | Probówka destylacyjna śr.50/300 do destylatora z para wodną UDK129 firmy Velp o pojemności 400 ml | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
242. | Parownice szklane o pojemności 80 mm z wylewem | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
243. | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 1000 ml | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
244. | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 500 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
245. | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 100 ml | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
246. | Rękawiczki bawełniane białe do odważników | par | 6 |  | 0 |  | 0
247. | Minutniki elektroniczny z wyświetlaczem LED | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
248. | Kolba szklana płaskodenna szlif 29/32 poj. 1000 ml | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
249. | Łapy do chłodnic wg Liebiega | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
250. | Łyżeczko-szpatułka dł. 180 mm wymiar łopatki 40 x 5, wymiar łyżeczki 9 x 5 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
251. | Łyżeczko-szpatułka dł. 150 mm wymiar łopatki 40 x 5, wymiar łyżeczki 7 x 5 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
252. | Sączki jakościowo twarde o śr.125 mm (polskie) (op./100szt) | op | 5 |  | 0 |  | 0
253. | Nasadka destylacyjna ze szkła, chłodnica Liebiega z końcówką próżniową, szlif wew. NS 14/23 do termometrów destylacyjnych z częścią zanurzalną 55 mm, długość płaszcza 400 mm, szlif zewn. 29/32 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
254. | Wąż laboratoryjny do w/w chłodnicy do wody z tworzywa PVC przezroczysty, miękki | m | 8 |  | 0 |  | 0
255. | Pipeta automatyczna 1-10 ml z wzorcowaniem | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
256. | Elektroda ph EPS-1 do pehametru CP401 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
257. | Kolby Erlenmeyera szklane bez szlifu, szeroka szyjka, z podziałką, poj. 250 ml | szt. | 25 |  | 0 |  | 0
258. | Kroplomierz szklany z pipetą na szlif, poj. 50 ml (szkło białe) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
259. | Kroplomierz szklany z pipetą na szlif, poj. 50 ml (szkło orange) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
260. | Pipeta automatyczna 1 - 5 ml z wzorcowaniem | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
261. | Pipeta automatyczna 0,5 - 5 ml z wzorcowaniem | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
262. | Zlewka PMP 2000 ml ze skalą i wylewem | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
263. | Lejek z polipropylenu śr. 12 cm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
264. | Końcówki do pipety automatycznej Transferpette (BRAND) 1,0 ml – 10,0 ml (op./100szt.) | op | 5 |  | 0 |  | 0
265. | Końcówki do pipety automatycznej Hach 1,0 ml – 5,0 ml (op./75 szt.) | op | 4 |  | 0 |  | 0
266. | Końcówki do pipety automatycznej Hach 0,2- 1 ml. (op./100szt.) | op | 2 |  | 0 |  | 0
267. | Czujnik tlenowy COG -1 do tlenomierza CO-401 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
268. | Tygiel szklany ze spiekiem o porowatości 4, poj. 30 ml | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
269. | Czujnik konduktometryczny EC-60 do konduktometru CC-401 | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
270. | Sączki jakościowo średnie śr. 125 mm (polskie) (op./100szt.) | op | 50 |  | 0 |  | 0
271. | Końcówki do pipety 10 - 100µl (op. 100 szt.) | op | 2 |  | 0 |  | 0
272. | Pipeta automatyczna 100 - 1000µl z wzorcowaniem | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
273. | Końcówki do w/w pipety 100 - 1000µl (op./100szt.) | op | 2 |  | 0 |  | 0
274. | Butla do biurety automatycznej o poj. 2 l (szkło orange) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
275. | Plastikowa osłona uszczelki probówki destylacyjnej do UDK 129 firmy Velp | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
276. | Wąż do poboru wody destylacyjnej do urządzenia UDK 129 firmy Velp | m | 10 |  | 0 |  | 0
277. | Czujnik BZT do urządzenia BD 600 system pomiarowy BZT firmy LOVIBOND | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
278. | Cylindry miarowe 1000 ml szkło białe klasy A z niebieska podziałką | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
279. | Statyw z tworzywa na 20 probówek wys. 200mm, śr.. 35 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
280. | Kuwety spektrofotometryczne, szkło kwarcowe, długość drogi optycznej 40 mm z przykrywką | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
281. | Kuwety spektrofotometryczne, szkło kwarcowe, długość drogi optycznej 50 mm z przykrywką | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
282. | Chłodziarka laboratoryjna, poj. Brutto/netto 360/344 l. Wym. zew w mm: (SxGxW) 597/615/1840), wym. wew. w mm: (SxGxW): 440/435/1635 Czynnik chłodniczy R600a, chłodzenie dynamiczne, odszranianie automatyczne, zakres temp od +3 do +16°C, sterowanie elektroniczne, wskaźnik temp. na zewnątrz, cyfrowy, alarm optyczny i akustyczny, 5 regulowanych półek ze szkła, Antosikowe wnętrze, drzwi prawo wymienne, stalowe, samo domykanie drzwi, obudowa stalowa, zamek w wyposażeniu + świadectwo wzorcowania i rozkładu temperatur. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
283. | Pinceta stalowa do sączków filtracyjnych, długość 125 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
284. | Pinceta stalowa prosta długości 130 mm, zaokrąglone końce | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
285. | Kolba płaskodenna szklana (szkło jasne, wąska szyjka,) pojemność 1000 ml, | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
286. | Szalki Petriego szklane średnica 9-10 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
287. | Wata celulozowa w zwoju (op./150 g) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
288. | Wata bawełniana 100% (op./200 g) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
289. | Nasadka destylacyjna ze szkła, chłodnica Liebiga z końcówką próżniową, szlif wew. NS 14/23, do termometrów destylacyjnych z częścią zanurzalną 55 m, dł. płaszcza 400 mm, szlif zewn. 29/32, | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
290. | Marker czarny, bezzapachowy | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
291. | Płyn do mycia naczyń bezzapachowy poj. 250 ml | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
292. | Mydło w płynie bezzapachowe 250 ml | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
293. | Papierki wskaźnikowe 0-14 pH fix (op./100szt) | op | 10 |  | 0 |  | 0
294. | Wąż silikonowy 7/10 mm do wody | m | 10 |  | 0 |  | 0
295. | Węże gumowe Ø wew. 8 mm, Ø zew.12 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0
296. | Kuweta, 1 calowa kwadratowa szklana,. Poj. 10ml | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
297. | Stoper, neoprene, solid, size 1, (op./12szt.) – korki do ww. kuwet | op | 2 |  | 0 |  | 0
298. | Sączki jakościowe miękkie śr. 55 mm (op./100szt.) | op | 3 |  | 0 |  | 0
299. | Nabój gazowy Stop-Gaz system expres 360 ml | op | 2 |  | 0 |  | 0
300. | Lejki szklane do sączenia z długą nóżką o śr. 70 mm | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
301. | Końcówki do pipety Brand, poj. 50 - 1000 µl, op. 500szt, pasujące do pudełka TIPBOX | op | 2 |  | 0 |  | 0
302. | Końcówki do pipety Transferpette S (Brand), poj. 1 - 10ml, pasujące do pudełka PLASTIBRAND, op. 100szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0
303. | Termometr elektryczny, przenośny, z sondą w formie bagnetu do pomiaru temperatury strumienia wody z kranu + świadectwo wzorcowania | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
304. | Statyw obrotowy na 6 pipet automatycznych | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
305. | Pipety Pasteura LDPE poj. 3 ml op. 100 szt., sterylne | op | 1 |  | 0 |  | 0
306. | Butla HDPE z uchwytem i kranem, poj. 5l, śr. wew. szyjki 52,5mm, śr. zew. Szyjki 62,5 mm, wymiar butli SxW 170x345 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
307. | Butelki czworokątne z szeroką szyjką poj. 1l, | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
308. | Krystalizator z wylewem szkło borokrzemianowe, średnica 140 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
309. | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 500 ml | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
310. | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 1000 ml | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
311. | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 2000ml | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
312. | Maski chirurgiczne z elastycznym paskiem op. 50 szt. | op | 2 |  | 0 |  | 0
313. | Lejki z PP, średnica górna 100mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
314. | Lejki z PP, średnica górna 120mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
315. | Lejki z PP, średnica górna 150 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
316. | Kuweta z melaminy dł. x szer. 350x250 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
317. | Zestaw pędzelków wagowych | op | 1 |  | 0 |  | 0
318. | Nosidło na butelki zawierające kwasy, ługi i rozpuszczalniki, wykonane z termoplastycznego elastanu, odporne na temp. -45 do 110°C | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
319. | Lejki z PP śr. górna 75 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
320. | Probówki szklane o dł. 200 mm, średnicy 25 – 35 mm, grubości ścianki 0,5 – 1 mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
| RAZEM Cena ofertowa (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  | 0 | X | 0