Tomaszów Mazowiecki, dnia 16.04.2020

Do wszystkich zainteresowanych

Wykonawców

Numer referencyjny: ZK-PU/04/03/2020

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 523831-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ- Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielam wyjaśnień dotyczących zamówienia.

Pytania:

Odpowiedzi:

Ad. 1,4,5,6,7,8,9

Dołączone do dokumentacji przetargowej przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy przy sporządzaniu wyceny oferty. W celu przedstawienia oferty, należy wziąć pod uwagę własną metodę kalkulacji szczegółowej, na podstawie przekazanych przedmiarów, z uwzględnieniem konieczności ich dostosowania do rzeczywistego zakresu robót wynikających z projektów budowlanych, projektów wykonawczych lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na podstawie pełnej dokumentacji przetargowej oraz własnego doświadczenia należy podać wartość oferty.

Ad. 2

Zagospodarowanie urobku z wymiany gruntu leży po stronie Zamawiającego, jednak do obowiązku Wykonawcy należeć będzie jego zmagazynowanie. Zamawiający wskaże miejsce magazynowania urobku  - na odległość do 1 km.

Ad. 3

Zamawiający przygotował  teren inwestycji pod roboty ziemne i rozbiórkowe. Jeżeli jednak w czasie robót budowlanych wyniknie nie przewidziana przez Zamawiającego kolizja, to usunięcie jej będzie po stronie Wykonawcy.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu i pozostają bez wpływu na termin składania ofert określony w ogłoszeniu  o zamówieniu i SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.