## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia (rzeczowo-ilościowy)
Lp. | Nazwa materiału | Jednostka miary | Ilość
1 | Kwas siarkowy (VI) 95%, 1,84 | op./1 l | 5
2 | Potasu wodoroftalan | op./100g | 1
3 | Sodu salicylan | op./100 g | 1
4 | Potasu azotan | op./100g | 1
5 | Sodu wodorotlenek (mikro granulki) | op./1kg | 4
6 | Magnezu tlenek cz. | op./05,kg | 1
7 | Kwas borowy | op./1kg | 3
8 | Kwas solny 0,02 mol/l roztwór mianowany | op./1l | 3
9 | Potasu siarczan | op./1kg | 1
10 | Amonu molibdenian 4 hydrat | op./100g | 1
11 | Antymonylu potasu winian 0,5 hydrat | op./100g | 1
12 | Kwas L (+) askorbinowy | op./250g | 1
13 | Kwas azotowy 65% | op./1l | 1
14 | Fenoloftaleina r-r 1% | op./1l | 1
15 | Potasu chromian | op./250g | 2
16 | Chlorek sodu r -r mianowany 0,02 mol/l | op./500ml | 2
17 | Chlorek amonu | op./1kg | 1
18 | Baru chlorek 2 hydrat | op./100g | 1
19 | Eter naftowy o temp. wrzenia 40 – 60 °C | op./1l | 5
20 | Sodu siarczan bezwodny | op./1kg | 8
21 | Aceton cz.d.a. | op./1l | 2
22 | Smar silikonowy do celów laboratoryjnych | op./100 g | 2
23 | Sączki GF/C śr. 47 mm | op./200 szt. | 4
24 | Wodoru nadtlenek 30% | op./1l | 1
25 | Testy fotometryczne do oznaczania żelaza LCK 521, zakres 0,01 - 1,0 mg/l | Op/20szt. | 5
26 | Testy fotometryczne do oznaczania glinu LCK 301, zakres 0,02 - 0,5 mg/l | op/24szt. | 5
27 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azotany, zakres 0,23-13,5 mg/l NO3-N/1-6- mg/l NO3 | op./25szt | 10
28 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 1-12 mg/l NH4-N | op./25szt | 10
29 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCI ISO CHZT, zakres 0-150 mg/l | op./25szt | 10
30 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK CHZT zakres 100-2000 mg/l | op./25szt | 10
31 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 0,05-1,5 mg/l PO4P/0,15-4,5 mg/l PO4 | op./25szt | 15
32 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK CHZT zakres 1000-10.000 mg/l | op./25szt | 22
33 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 0,5-5 mg/l PO4P/1,5-15 mg/l PO4 | op./25szt | 15
34 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK fosfor, zakres pomiarowy 2-20 mg/l PO4P/ 6-60 mg/l PO4 | op./25szt | 15
35 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK siarczanów, zakres pomiarowy 40-150 mg/l | op./25szt | 5
36 | Chlorek wapnia (granulat) do eksykatorów | op./1kg | 2
37 | Paski wskaźnikowe do badania pH, pH-fix 0-14 (czteropolowe -100 pasków w op.) | op./100 szt. | 5
38 | Mocznik | op./250g | 1
39 | Kwas solny 34%-37% | op./1l | 3
40 | Etylenodiaminotetraoctandisodu (sól dwusodowa EDTA) | op./250g | 1
41 | Płyn do dezynfekcji z glicerolem do rąk i skóry z atomizerem | op./1l | 10
42 | Płyn do dezynfekcji blatów z atomizerem bez środków pozostawiających hydrofobową powłokę na powierzchni | op./1l | 12
43 | Srebra azotan r-r mianowany 0,02 mol/l | op./1l | 2
44 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 0,015-2 mg/l NH4-N | op./25szt | 10
45 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK CHZT zakres 15 – 150 mg/l | op./25szt | 10
46 | Rezorcyna zapewniająca spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./100mg | 1
47 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot amonowy, zakres 2 – 47 mg/l NH4-N | op./25szt. | 10
48 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot ogólny, zakres 1,0-16 mg/l | op./25szt. | 10
49 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCK azot ogólny, zakres 20,0-100 mg/l | op./25szt. | 8
50 | Katalizatory w tabletkach zawierające siarczan potasu do mineralizacji azotu ogólnego | Op./1000 szt. | 1
51 | Olejek immersyjny do mikroskopu | op./50ml | 1
52 | Roztwór wzorcowy boru 1000 mg/l zgodny z NIST | but/100ml | 2
53 | Roztwór wzorcowy siarczanów 1000 mg/l zgodny z NIST | op/500ml | 2
54 | Roztwór wzorcowy chlorków 1000 mg/l zgodny z NIST | op/500ml | 1
55 | Roztwór wzorcowy manganu 1000mg/l zgodny z NIST | op100ml | 2
56 | Roztwór wzorcowy azotanów 100mg/l zgodny z NIST | but.500ml | 2
57 | Roztwór wzorcowy żelaza 1000mg/l zgodny z NIST | but/100ml | 2
58 | Roztwór buforowy pH 10,0 zgodny z NIST | but/500ml | 2
59 | Roztwór buforowy pH 7,0 zgodny z NIST | but/500ml | 2
60 | Roztwór buforowy pH 4,0 zgodny z NIST | but/500ml | 2
61 | Roztwór wzorcowy azotu amonowego 10mg/l zgodny z NIST | op/500ml | 1
62 | Roztwór wzorcowy glinu 100 mg/l, zgodny z NIST | op/100ml | 1
63 | Roztwór wzorcowy fluorków 10 mg/l, zgodny z NIST | op./500ml | 1
64 | Roztwór wzorcowy azotynów, roztwór podstawowy 250 mg/l zgodny z NIST | but/500ml | 1
65 | Standard konduktometrryczny 5000µS/cm zgodny z NIST | but/250ml | 2
66 | Standard konduktometrryczny 147µS/cm zgodny z NIST | but/250ml | 2
67 | Roztwory buforowe ph 9,18 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 2
68 | Roztwory buforowe ph 4,01 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 2
69 | Roztwory buforowe ph 2 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./0,5l | 2
70 | Roztwory buforowe ph 7 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5l | 2
71 | Roztwory buforowe ph 10 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./0,5 l | 2
72 | Roztwór wzorcowy żelaza o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op/200ml | 2
73 | Roztwór wzorcowy do CHZT o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./200 ml | 1
74 | Roztwór wzorcowy do CHZT o stężeniu 300 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./200ml | 1
75 | R-r wzorcowy jon amonowy o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 5
76 | R-r wzorcowy chlorków o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100ml | 4
77 | R-r wzorcowy azotany o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 3
78 | R-r wzorcowy azotyny o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 2
79 | R-r wzorcowy zawiesina o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./500 ml | 5
80 | R-r wzorcowy azot ogólny o stężeniu 100 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./100 ml | 2
81 | R-r wzorcowy fosfor ogólny o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17026 | op./100ml | 2
82 | Bezwodny węglan sodu | op./500g | 3
83 | Testy fotometryczne do spektrofotometru DR 3900-LCI 400 CHZT zakres 0 - 1000 mg/l | op./25 szt. | 15
84 | Kwas L -glutaminowy | op./100g | 1
85 | Wzorzec na substancje ekstrahujące się eterem naftowym n-Hexane Ekstractable Material o stężeniu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 | op./250ml | 1
86 | Chlorek sodowy | op./1kg | 3
87 | Celuloza mikrokrystaliczna | op./100g | 1
88 | Chromogenic Coliform Agar (CCA), gotowa pożywka wg ISO 9308 - 1:2014 na płytkach Petriego | op./10szt. | 45
89 | Bactident oksydaza (paski) | Op./50 szt. | 5
90 | Agar tryptonowo sojowy (TSA) gotowe podłoże na płytkach | op./10szt. | 50
91 | Podłoże Slanetza i Bartleya gotowe podłoże na płytkach, wg. PN-EN ISO 7899-2:2004 | op./10szt. | 20
92 | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem gotowe podłoże na płytkach wg PN-EN ISO 7899-2:2004 | op./10 szt. | 10
93 | Podłoże TSC (TSC-lab Agar Base) w butelkach szklanych poj. 200ml | op./6but. | 3
94 | Podłoże TSC (TSC-lab Agar Base) w butelkach szklanych poj. 100ml | op./6but. | 3
95 | TSC suplement, szklane fiolki, suplement do pożywki tego samego producenta | op./10szt. | 1
96 | Agar z ekstraktem drożdżowym butelki szklane 100ml | op./10szt. | 6
97 | Płytki kontaktowe typu RODAC z neutralizatorami do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów | op./20szt. | 10
98 | Roztwór fizjologiczny chlorku sodu z peptonem, probówki szklane, poj. 9 ml | op./40szt. | 6
99 | Columbia agar + 5% KB, gotowe podłoże na płytkach | op./10szt. | 10
100 | Płyn Ringera, szklane butelki, poj. 400ml | op./6szt. | 3
101 | Odczynnik do wykrywania kwaśnej fosfatazy (zestaw), zgodny z ISO 14189, odczynnik składający się z 2 komponentów | op./zestaw | 2
102 | Odczynnik Kovac'sa, gotowy, szklana butelka z ciemnego szkła, poj. 100ml | op./but | 1
103 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji parą wodną (1210C - 20min/ 1340C - 3,5 mi), zintegrowany, typ 5 | op./250szt. | 3
104 | Wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji ciepłem suchym - rurki Browne'a, typ 5 | op./100szt. | 3
105 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama | op./zestaw | 1
106 | Gen Bag anaer, zestaw do warunków beztlenowych | op./20szt | 2
107 | Wskaźnik do kontroli atmosfery beztlenowej, paski | op./50szt. | 2
108 | Generatory do wytwarzania atmosfery beztlenowej | op./10szt. | 3
109 | Skala McFarlanda, szklane fiolki, zakres 0,5 - 4 | op./zestaw | 3
110 | Mikrobank 80 fiolek w opakowaniu, miks kolorów, sterylne | op./80szt. | 1
111 | Samoprzylepna taśma do kontroli sterylizacji parą wodną (dla 121°C,134°C) | 1op | 1
112 | Szczep odniesienia bakterii Enterobacter aerogenes wg nomenklatury WDCM 00175, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
113 | Szczep odniesienia bakterii Pseudomonas aeruginosa wg nomenklatury WDCM 00024, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
114 | Szczep odniesienia bakterii Enterococcus faecalis wg nomenklatury WDCM 00087, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
115 | Szczep odniesienia bakterii Clostridium bifermentans wg nomenklatury WDCM 00079, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
116 | Szczep odniesienia bakterii Clostridium perfringens wg nomenklatury WDCM00007, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
117 | Szczep odniesienia bakterii Staphylococcus Aureus wg nomenklatury WDCM 00032 lub WDCM 00034, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
118 | Szczep odniesienia bakterii Escherichia coli wg nomenklatury WDCM 00012 lub WDCM 00013, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka. | 1op | 1
119 | Szczep odniesienia bakterii Bacillus subtilis, subsp. Spizizenii wg nomenklatury WDCM 00003 liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
120 | Szczep odniesienia bakterii Pseudomonas aeruginosa wg nomenklatury WDCM 00025, liofilizowane hodowle macierzyste zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
121 | Szczep odniesienia Enterococcus faecium wg nomenklatury WDCM00177 lub WDCM 00178, liofilizowane hodowle macierzyste, zawierające pojedynczy szczep drobnoustrojów, maks. 4 pasaż, wymazówka | 1op | 1
122 | Wymazówki sterylne dł max15 cm, pakowane pojedynczo,( bez probówek i podłoży) z tworzywa | op./1szt | 100
123 | Ezy z oczkiem 1µl, sterylne, z tworzywa, z zakończeniem prostym | op./1szt. | 200
124 | Ezy z oczkiem 10 µl, sterylne, z tworzywa, z zakończeniem prostym | op./1szt. | 300
125 | Filtry sterylne, membranowe, z estrów celulozy, pakowane osobno, 0,45µm, średnica 47mm, czarna kratka, | op./100szt. | 5
126 | Głaszczki L-kształtne, sterylne, z tworzywa | op./5szt. | 20
127 | Płytki Petriego plastikowe, sterylne, z żeberkami wentylacyjnymi, pakowane w worki po 25 szt. | op./600szt. | 2
128 | Worki do autoklawów 2,5 l, 200mm x 300mm, grubość 50 µm, odporne na temp. 134°C | op./100szt. | 5
129 | D+(-) Glucose >99,5(GC) | op./100g | 1
130 | Caffeine powder reagent plus | op./100g | 1
131 | Caffeine wzorzec 1g | op./1g | 1
132 | Iron II sulphate heptahydrate, reagent >99% | op./250g | 1
133 | Citric acid,>99,5%, ACS reagent | op./100g | 1
134 | Citric acid wzorzec | op./100mg | 1
135 | Sodium chloride for analisis Emsure | op./500g | 1
136 | D+(-) Sacharose extra pure | op./250g | 1
137 | Sucrose wzorzec | op./1g | 1
138 | (+-)Geosmin >97% (GC) | op./5mg | 1
139 | 2-Metylisoborneol >98% (GC) | op./20mg | 1
140 | 2-Methylisoborneol 1x1ml, 100µg/ml in methanol | op./1ml | 1
141 | Cis-3-hexen-1-ol, 98% | op.//10g | 1
142 | (+/-) Camphor , synthetic, >95% (GC) purum | op./50g | 1
143 | (+/-) Camphor 1x1ml 2000µg/ml solution in methanol | op./1ml | 1
144 | Dextrose wzorzec | op./1g | 1
145 | Sodium chloride, wzorzec | op./5g | 1
146 | Potasu chlorek | op./1kg | 2
147 | Amoniak 25% | op./1l | 5
148 | Sól dwusodowo magnezowa EDTA | op./10g | 5
149 | Roztwór mianowany soli dwusodowej EDTA 10 mmol/l | op./1l | 3
150 | Czerń mordant 11 | op./5g | 1
151 | Trietanoloamina | op./100ml | 5
152 | Alkohol etylowy skażony 70% | op./500ml | 5
153 | Potasu wodorotlenek | op./1kg | 2
154 | Alkohol etylowy 96% | op./500ml | 2
155 | Octan amonu | op./100g | 2
156 | Potasu dwuwodorofosforan | op./10g | 2
157 | Dwuwodna sól dwusodowa EDTA | op./10g | 2
158 | Rtęci chlorek | op./250g | 1
159 | Roztwór wzorcowy dla oznaczania niklu (Ni 5% HNO3) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500g | 1
160 | Roztwór wzorcowy dla oznaczania ołowiu (Pb 2% HNO3) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
161 | Roztwór wzorcowy dla oznaczania chromu (Cr 5% HCl) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
162 | Roztwór wzorcowy dla oznaczania kadmu (Cd 2% HNO3)(stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
163 | Roztwór wzorcowy dla oznaczania miedzi (Cu 5% HNO3) (stężenie 1000 µg/ml) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
164 | Modyfikator matrycy do metody ASA ( azotan palladu/azotan magnezu) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
165 | Modyfikator azotan magnezu zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
166 | Modyfikator diwodorofosforan amonu | op./100ml | 1
167 | Modyfikator niklowy (roztwór) zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
168 | Sodu szczawian roztwór mianowany 0,05 mol/l | op./100ml | 1
169 | Potasu nadmanganian | op./100g | 1
170 | woda certyfikowana I.T Baker (nr kat.4218) | op./10g | 2
171 | Testy kuwetowe fluorid (fluor) LCK 323 0,1- 2,5 mg/l | op./25szt. | 3
172 | Testy kuwetowe sulfaVer4 Sulfate Reagent (siarczany) (zakres 2- 70 mg/l) | op./25szt. | 2
173 | Testy kuwetowe do analizy manganu w zakresie 0,006-0,7 mg/ l | op./50szt. | 2
174 | Testy kuwetowe Bor LCK 307 w zakresie 0,05-2,5 mg/l | op./25szt. | 2
175 | Testy kuwetowe Nitrit (azotyny) LCK 341 w zakresie 0,05-2,00 | op./20szt. | 3
176 | Testy kuwetowe ammonium LCK 304 w zakresie 0,02-2,5 mg/l | op./25szt. | 3
177 | Sól sodowa czerwieni metylowej (wskaźnik) | op./25szt. | 3
178 | Wzorzec do fluorków 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./10g | 1
179 | Wzorzec do glinu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2
180 | Wzorzec do manganu 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2
181 | Wzorzec do siarczanów 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2
182 | Wzorzec do wapnia 1000 mg/l zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 5
183 | Roztwór buforowy pH 2 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2
184 | Roztwór buforowy pH 7 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2
185 | Roztwór buforowy pH 10 zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 2
186 | Roztwór buforowy pH 13 zapewniające spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
187 | Standard konduktometryczny 500µS /cm zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 3
188 | Standard konduktometryczny 1413µS /cm zapewniający spójność pomiarową | op./500ml | 3
189 | Wzorzec mętności 1NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 1
190 | Wzorzec mętności 0,5 NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 35 | op./100ml | 1
191 | Wzorzec mętności 5NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
192 | Wzorzec mętności 10NTU zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./100ml | 1
193 | Wzorce stabl call do mętnościomierzy laserowych TU 5200 10, 20 i 600 NTU | op./100ml | 2
194 | Kwas mrówkowy stężony | op./25kg | 60
195 | Esencja octowa 80% | op./32 kg | 32
196 | Wzorzec na barwę 500 mg/l Pt zapewniający spójność pomiarową zgodna z PN EN ISO 17034 i ISO Guide 34 | op./500ml | 1
197 | Roztwór wzorcowy chloru wolnego | op./2ml | 3
198 | Chlorek baru | op./1kg | 1
199 | Taśma do kontroli sterylizacji ciepłem suchym temp (170±10)°C, samoprzylepna | op. | 1
200 | Płyn do dezynfekcji i mycia podłóg, do rozcieńczenia | op5l | 2
201 | Sodu podchloryn | op./5l | 1
202 | Sodu tiosiarczan pięciowodny, cz.d.a. | op./10g | 2
203 | Dwuwodoroortofosforan (V) potasu (KH2 PO4) | Op/100 g | 2
204 | Wodoroortofosforan (V) dwupotasu (K2HPO4) | Op/250 g | 2
205 | 7 hydrat wodoroortofosforanu (V) dwusodu (Na2HPO4*7H2O) | Op/100 g | 2
206 | Chlorek amonu (NH4Cl) | Op/100 g | 2
207 | 7 hydrat siarczanu (VI) magnezu (MgSO4*7H2O) | Op/250 g | 2
208 | Bezwodny chlorek wapnia (CaCl2) | Op/250 g | 2
209 | 6 hydrat chlorku żelaza (III) (FeCl3* 6H2O) | Op/25 g | 2
210 | Kwas chlorowodorowy (HCl) c(HCl) r-r=0,50 mol/l | Op/ | 2
211 | Bezwodna D-glukoza (C6H12O6) | Op/100 g | 2
212 | Kwas L-glutaminowy (C5H9NO4) | Op/100 g | 2
213 | Alilotiomocznik (ATU), roztwór 1,0 g/l | Op/50 g | 2
214 | Siarczan (IV) sodu | Op/50 g | 2
215 | Sól kobaltu (II) | Op/5 g | 2
216 | Jod | op/100g | 2
217 | Jodek potasu | op/100g | 2
218 | Testy saszetkowe CuVer do oznaczania miedzi w zakresie 0,04 - 5,0 mg/l, saszetki z odczynnikiem w proszku | op/100szt. | 2
219 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do oznaczania miedzi 1000 mg/l w HNO3. zgodny z PN EN ISO 17034 | op/100ml | 2
220 | Testy kuwetowe do oznaczania boru LKC zakres 0,05 - 2,5mg/l | op/25szt. | 2
221 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do oznaczania boru 1000mg/l w H2O, zgodny z PN EN ISO 17034 | Op/100ml | 2
222 | Zestaw reagentów do oznaczania cyjanków, opakowanie sproszkowanego odczynnika w saszetkach, zakres 0,002 - 240mg/l | op/100szt. | 2
223 | Certyfikowany roztwór wzorcowy do oznaczania cyjanków 1000 mg/l w H2O, zgodny z PN EN ISO 17034 | op/250ml | 1
224 | Filtr wstępny do mineralizatora HLP 5UV moduł A osadowo węglowo zmiękczający | szt. | 2
225 | Filtr wstępny do demineralizatora HLP 5UV PREFILTR 5 µm | szt. | 4
226 | Lej ze stali nierdzewnej poj. 500ml, do filtracji membranowej (komplet) | szt. | 1
227 | Zlewka szklana typ niski z wylewem i wywiniętym rantem, grubościenna poj. 3000 ml | szt. | 1
228 | Zlewka szklana typ niski z wylewem i wywiniętym rantem grubościenna poj. 2000 ml | szt. | 2
229 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.1000 ml | szt. | 6
230 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.800 ml | szt. | 2
231 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.400 ml | szt. | 5
232 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.250 ml | szt. | 10
233 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.50 ml | szt. | 5
234 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.25 ml | szt. | 10
235 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.500 ml | szt. | 10
236 | Zlewka szklana typ niski z wylewem grubościenna poj.100 ml | szt. | 10
237 | Zlewka wahadłowa 2 l z drążkiem teleskopowym 3 m | szt. | 1
238 | Moduł jonowymienny do demineralizatora HLP 5UV – kolumna H7 | szt. | 4
239 | Kolba miarowa szklana z korkiem plastikowym, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 100 ml | szt. | 15
240 | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 250 ml | szt. | 10
241 | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 500 ml | szt. | 5
242 | Kolba miarowa szklana z korkiem, z certyfikatem, kl. A (szkło jasne, oznaczenia niebieskie) poj. 1000 ml | szt. | 18
243 | Kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm do demineralizatora HLP 5UV | szt. | 1
244 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 25 ml | szt. | 5
245 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 10 ml | szt. | 3
246 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 50 ml | szt. | 6
247 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 100 ml | szt. | 5
248 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 250 ml | szt. | 5
249 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 500 ml | szt. | 5
250 | Cylinder miarowy szklany z wylewem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 1000 ml | szt. | 4
251 | Cylinder miarowy szklany z korkiem, sześciokątna podstawa szklana z certyfikatem. Kl. A, skala niebieska, typ niski poj. 50 ml | szt. | 3
252 | Cylinder Nesslera typ niski poj.50 ml (szklany) | szt. | 20
253 | Kolba płaskodenna bez szlifu, krótka szyjka, poj. 250 ml | szt. | 8
254 | Kolba płaskodenna ze szlifem (szlif wew. 29 mm), długa szyjka, poj. 250 ml | szt. | 2
255 | Promiennik lampy UV do demineralizatora HLP 5UV | szt. | 1
256 | Elektroda do tlenomierza DO200 z przewodem o dł. 4 m | szt. | 1
257 | Chłodnica kulkowa (dł. płaszcza 400 mm, 2 x szlif 29/32) | szt. | 1
258 | Wąż laboratoryjny z tworzywa PVC przezroczysty, miękki do chłodnic wg Liebiega | m | 10
259 | szkiełka nakrywkowe do badań osadu czynnego pod mikroskopem 0,17 (op./100szt.) | op | 5
260 | szkiełka zegarkowe śr. 10 cm szkło jasne | szt. | 5
261 | Elektroda do pehametru Cyberskan pH 510 typ Polilyte Lab | szt. | 1
262 | Jednorazowe szalki aluminiowe do wagosuszarki o śr. 95 mm (50szt/op.) bez obrzeża | op | 20
263 | Szkiełka podstawowe do badan osadu czynnego pod mikroskopem (op./50szt.) | op | 5
264 | Rozdzielacz gruszkowy pojemności 1 l | szt. | 1
265 | Uszczelka do probówki destylacyjnej (do destylatora z parą wodną UDK129 firmy Velp) | szt. | 2
266 | Rękawice ochronne laboratoryjne odporne na temperaturę | par | 3
267 | Gruszki do pipet | szt. | 2
268 | Butla z tworzywa PP z nakrętką, szeroka szyjka, poj. 2000 ml | szt. | 2
269 | Probówka destylacyjna śr.50/300 do destylatora z para wodną UDK129 firmy Velp o pojemności 400 ml | szt. | 3
270 | Parownice szklane o pojemności 80 mm z wylewem | szt. | 3
271 | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 1000 ml | szt. | 4
272 | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 500 ml | szt. | 6
273 | Szczotki z miękkim włosiem do mycia cylindrów poj. 100 ml | szt. | 6
274 | Rękawiczki bawełniane białe do odważników | par | 3
275 | Minutniki elektroniczny z wyświetlaczem LED | szt. | 5
276 | Kolba szklana płaskodenna szlif 29/32 poj. 1000 ml | szt. | 1
277 | Łapy do chłodnic wg Liebiega | szt. | 2
278 | Łyżeczko-szpatułka dł. 180 mm wymiar łopatki 40 x 5, wymiar łyżeczki 9 x 5 | szt. | 2
279 | Łyżeczko-szpatułka dł. 150 mm wymiar łopatki 40 x 5, wymiar łyżeczki 7 x 5 | szt. | 2
280 | Sączki jakościowo twarde o śr.125 mm (polskie) (op./100szt) | op | 3
281 | Nasadka destylacyjna ze szkła, chłodnica Liebiega z końcówką próżniową, szlif wew. NS 14/23 do termometrów destylacyjnych z częścią zanurzalną 55 mm, długość płaszcza 400 mm, szlif zewn. 29/32 | szt. | 2
282 | Wąż laboratoryjny do w/w chłodnicy do wody z tworzywa PVC przezroczysty, miękki | m | 5
283 | Pipeta automatyczna 1-10 ml z wzorcowaniem | szt. | 1
284 | Elektroda ph EPS-1 do pehametru CP401 | szt. | 3
285 | Kolby Erlenmeyera szklane bez szlifu, szeroka szyjka, z podziałką, cienkie szkło, poj. 250 ml | szt. | 20
286 | Kroplomierz szklany z pipetą na szlif, poj. 50 ml (szkło białe) | szt. | 2
287 | Kroplomierz szklany z pipetą na szlif, poj. 50 ml (szkło orange) | szt. | 2
288 | Pipeta automatyczna 1 - 5 ml z wzorcowaniem | szt. | 1
289 | Pipeta automatyczna 0,5 - 5 ml z wzorcowaniem | szt. | 1
290 | Zlewka PMP 2000 ml ze skalą i wylewem | szt. | 5
291 | Lejek szklany , fi 80 mm | szt. | 4
292 | Lejek mikro, szklany, fi 28mm, wysokość 72 | szt. | 4
293 | Lejek z polipropylenu śr. 12 cm | szt. | 3
294 | Lampa lutownicza Mertz M1048 | szt. | 1
295 | Nabój gazowy do ww. lampy | szt. | 5
296 | Butelka z PE, poj. 500ml, okrągła, szeroka szyjka, z zakrętką | szt. | 10
297 | Butelka z PE, poj. 1000ml, okrągła, szeroka szyjka, z zakrętką | szt. | 5
298 | Końcówki do pipety automatycznej Transferpette (BRAND) 1,0 ml – 10,0 ml (op./100szt.) | op | 5
299 | Końcówki do pipety automatycznej Hach 1,0 ml – 5,0 ml (op./75 szt.) | op | 4
300 | Końcówki do pipety automatycznej Hach 0,2- 1 ml. (op./100szt.) | op | 2
301 | Czujnik tlenowy COG -1 do tlenomierza CO-401 | szt | 1
302 | Czujnik konduktometryczny EC-60 do konduktometru CC-401 | szt | 2
303 | Sączki jakościowo średnie śr. 125 mm (polskie) (op./100szt.) | op | 50
304 | Końcówki do pipety 10 - 100µl (op. 100 szt.) | op | 2
305 | Pipeta automatyczna 100 - 1000µl z wzorcowaniem | szt | 1
306 | Końcówki do w/w pipety 100 - 1000µl (op./100szt.) | szt | 2
307 | Butla do biurety automatycznej o poj. 2 l (szkło orange) | szt. | 2
308 | Plastikowa osłona uszczelki probówki destylacyjnej do UDK 129 firmy Velp | szt | 1
309 | Wąż do poboru wody destylacyjnej do urządzenia UDK 129 firmy Velp | m | 5
310 | Cylindry miarowe 1000 ml szkło białe klasy A z niebieska podziałką | szt | 4
311 | Statyw z tworzywa na 20 probówek wys. 200mm, śr.. 35 mm | szt | 1
312 | Kuwety spektrofotometryczne, szkło kwarcowe, długość drogi optycznej 40 mm z przykrywką | szt. | 1
313 | Kuwety spektrofotometryczne, szkło kwarcowe, długość drogi optycznej 50 mm z przykrywką | szt. | 1
314 | Pinceta stalowa do sączków filtracyjnych, długość 125 mm | szt | 1
315 | Pinceta stalowa prosta długości 130 mm, zaokrąglone końce | szt | 1
316 | Kolba płaskodenna szklana (szkło jasne, wąska szyjka,) pojemność 1000 ml, | szt | 2
317 | Szalki Petriego szklane średnica 9-10 cm | szt | 5
318 | Wata celulozowa w zwoju (op./150 g) | szt | 2
319 | Wata bawełniana 100% (op./200 g) | szt | 2
320 | Nasadka destylacyjna ze szkła, chłodnica Liebiga z końcówką próżniową, szlif wew. NS 14/23, do termometrów destylacyjnych z częścią zanurzalną 55 m, dł. płaszcza 400 mm, szlif zewn. 29/32 | szt. | 1
321 | Marker czarny, bezzapachowy | szt | 2
322 | Płyn do mycia naczyń bezzapachowy poj. 250 ml | szt | 2
323 | Mydło w płynie bezzapachowe 250 ml | szt | 2
324 | Papierki wskaźnikowe 0-14 pH fix (op./100szt) | op | 10
325 | Wąż silikonowy 7/10 mm do wody | m | 5
326 | Węże gumowe Ø wew. 8 mm, Ø zew.12 mm | m | 5
327 | Kuweta, 1 calowa kwadratowa szklana,. Poj. 10ml | szt | 4
328 | Stoper, neoprene, solid, size 1, (op./12szt.) – korki do ww. kuwet | op | 2
329 | Sączki jakościowe miękkie śr. 55 mm (op./100szt.) | op | 3
330 | Lejki szklane do sączenia z długą nóżką o śr. 70 mm | szt. | 6
331 | Końcówki do pipety Brand, poj. 50 - 1000 µl, op. 500szt, pasujące do pudełka TIPBOX | op | 2
332 | Końcówki do pipety Transferpette S (Brand), poj. 1 - 10ml, pasujące do pudełka PLASTIBRAND, op. 100szt. | op | 1
333 | Termometr elektryczny, przenośny, z sondą w formie bagnetu do pomiaru temperatury strumienia wody z kranu + świadectwo wzorcowania | szt. | 1
334 | Statyw obrotowy na 6 pipet automatycznych | szt. | 1
335 | Butla HDPE z uchwytem i kranem, poj. 5l, śr. wew. szyjki 52,5mm, śr. zew. Szyjki 62,5 mm, wymiar butli SxW 170x345 mm | szt. | 1
336 | Butelki czworokątne z szeroką szyjką poj. 1l, | szt. | 10
337 | Parownice ceramiczne z wylewem poj. 107 ml | szt. | 10
338 | Kolba szklana stożkowa z króćcem szklanym do pompy próżniowej, poj. 1000ml | szt. | 2
339 | Mieszadło magnetyczne z wyświetlaczem LED | szt. | 1
340 | Podnośnik labaratoryjny nożycowy, 150x150mm, | szt. | 1
341 | Krystalizator z wylewem, szklany, poj. 2l, fi ok. 180 mm | szt | 2
342 | Krystalizator z wylewem szkło borokrzemianowe, średnica 140 mm | szt. | 2
343 | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 500 m | szt. | 1
344 | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 1000 ml | szt. | 2
345 | Zlewki miarowe z PP z uchwytem, z podziałką poj. 2000ml | szt. | 1
346 | Maski chirurgiczne z elastycznym paskiem op. 50 szt. | op | 2
347 | Lejki z PP, średnica górna 100mm | szt. | 2
348 | Lejki z PP, średnica górna 120mm | szt. | 2
349 | Lejki z PP, średnica górna 150 mm | szt. | 2
350 | Kuweta z melaminy dł. x szer. 350x250 mm | szt. | 1
351 | Zestaw pędzelków wagowych | op | 1
352 | Nosidło na butelki z tworzywa, rączka z tworzywa, przeznaczone na 8 butelek o maks średnicy 95 mm, boki i dno pełne. | szt | 1
353 | Nosidło na butelki zawierające kwasy, ługi i rozpuszczalniki, wykonane z termoplastycznego elastanu, odporne na temp. -45 do 110°C | szt. | 1
354 | Lejki z PP śr. górna 75 mm | szt | 2
355 | Zestaw membranowy do elektrody do tlenomierza DO 200 | szt | 2
356 | Pipety Pasteura – o poj. 1 ml, op.500 szt. | op. | 2
357 | Butelka szklana z jasnego szkła ze szlifem z szeroką szyjką, z pełnym korkiem, poj 250 ml | szt. | 20
358 | Zestaw filtracyjny, próżniowy (w tym kolba filtracyjna, adapter ze szlifem , lejek cylindryczny, klamra zaciskowa | szt | 1
359 | Chłodziarka laboratoryjna z wymuszonym obiegeim powietrza, dwukomorowa, pojemność komór 150/150l, pojemność użytkowa komór 122/122l, wymiary zewnętrzne w mm 620x1720x650, sterownik mikroprocesorowy PID, wyświetlacz 4,3'', kolorowy panel dotykowy, zakres temperatury 0 - 15˚C, regulacja temperatury co 0,1˚C, stabilność temperatury w 4˚C - 0,4 ˚C, wewnętrzne drzwi szklane, półki druciane ze stali nierdzewnej, funkja automatycznego odszraniania, wzorcowanie temperatury w 9 punktach pomiarowych dla każdej komory, materiał obudowy - blacha malowana proszkowo, materiał komory - stal nierdzewna | szt | 1
360 | Certyfikowany zestaw filtrów sprawdzających do spektrometru DR 390 | op. | 1
361 | Butelki z PE, 250 ml z szeroką szyjką z wkładką uszczelniającą i zakrętką, okrągłe | szt | 20
362 | Kuweta z melaminy 290x160 mm, wys. 35mm | szt. | 2
363 | Probówki szklane o dł. 200 mm, średnicy 25 – 35 mm, grubości ścianki 0,5 – 1 mm | szt. | 10